|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** |  | «ПЕЧОРА»  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **ТШÖКТÖМ** | | | |
| 25 сентября 2023 г.  г. Печора, Республика Коми |  | | № 638 - р |

|  |  |
| --- | --- |
| О проведении комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории муниципального района «Печора» по сигналам гражданской обороны, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера |  |

В соответствии с распоряжением Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми от 18 сентября 2023 г. № 14 о проведении 04 октября 2023 года комплексной проверки систем оповещения населения и в целях поддержания в готовности к использованию системы оповещения и информирования населения по сигналам гражданской обороны, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (далее - система оповещения и информирования населения) на территории муниципального района «Печора»:

1. Создать комиссию по проведению комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории муниципального района «Печора» в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить План проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории муниципального района «Печора» по сигналам гражданской обороны, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера согласно приложению 2.

3. Провести в период с 02 по 04 апреля 2023 года комплексную проверку системы оповещения и информирования населения с привлечением:

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»;

- Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района «Печора»;

- Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

- ОМВД России по г. Печоре (по согласованию);

- Печорский аварийно-спасательный отряд ГАУ «СПАС-КОМИ» (по согласованию);

- Печорский линейный отдел полиции Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте (по согласованию);

- 3 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК (по согласованию);

- ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» (по согласованию);

- администрации городских и сельских поселений муниципального района «Печора» (по согласованию).

4. По итогам проверки комиссии составить акт о результатах проведения комплексной проверки системы оповещения населения и до 13 октября 2023 года направить в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации В.Е. Менникова.

И.о. главы муниципального района -   
руководителя администрации В.Е. Менников

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к распоряжению администрации МР «Печора»  от 25 сентября 2023 года № 638-р |

Состав комиссии

по проведению комплексной проверки системы оповещения и информирования населения на территории муниципального района «Печора»

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:  Заместитель руководителя администрации | В.Е. Менников |
| Члены комиссии:  И.о. начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»  Начальник Сервисного участка г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком»  Ответственный за эксплуатацию муниципальной системы оповещения | А.Г. Щастный  С.В. Попов  (по согласованию)  А.В. Лютов  (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к распоряжению администрации МР «Печора» от 25 сентября 2023 года № 638-р |

ПЛАН

проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования

населения на территории муниципального района «Печора» по сигналам

гражданской обороны, при угрозе возникновения или возникновении

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

| №  п/п | Содержание мероприятия | Дата  проведения | Ответственные за  проведение мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подготовительные мероприятия** | | | | |
| 1. | Доведение Плана проведения комплексной проверки системы оповещения и информирования населения» до органов местного самоуправления, организаций, участвующих в проведении проверки | до  27.09.2023 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 2. | Проведение инструктивных занятий с оперативными дежурными ЕДДС МР «Печора», старостами городских и сельских поселений МР «Печора», оперативно-технических служб организаций, участвующих в задействовании технических средств оповещения, доведении сигналов оповещения и информировании населения | до  27.09.2023 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»;  Сервисный участок  г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Организация и проведение информирования населения о предстоящих мероприятиях и времени их проведения в средствах массовой информации:  - передача по каналам телерадиовещания, а также размещение в СМИ материалов о предстоящей проверке;  - проверка записей текстов информирования населения муниципального района «Печора». | до  02.10.2023  включите-льно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 4. | Проведение организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного запуска технических средств оповещения в ходе подготовки и проведения комплексной проверки | до  04.10.2023 | Сервисный участок  г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 5. | Уточнение планов действий по доведению сигналов оповещения и информирования населения при предупреждении и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях, не охваченных средствами РАСЦО, проверка наличия:  - инструкций по взаимодействию на привлечение подвижных средств с ГГС;  - соглашений (договоров) со СМИ, медиа-операторами (если таковые имеются);  - инструкций по оповещению через институт старост | до  27.09.2023 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»;  ОМВД России по г. Печоре;  Печорский аварийно-спасательный отряд ГКУ «СПАС-КОМИ»;  - Печорский линейный отдел полиции Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте;  3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК;  - ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»;  - администрации городских и сельских поселений муниципального района «Печора» |  |
| **Проведение комплексной проверки** | | | | |
| 1. | Проверка ведения документации:  -  журналов учета технического состояния средств оповещения РАСЦО;  -  актов закрепления аппаратуры РАСЦО за ответственными лицами;  -  формуляров на составные части РАСЦО: наличие записей о выполнении работ технического обслуживания и ремонта с требуемой периодичностью;  -  наличия инструкций обслуживающему персоналу:  -  по мерам и технике безопасности;  -  по организации и проведению проверок готовности РАСЦО;  -  по организации и проведению технического обслуживания РАСЦО;  -  наличия записанных текстов сигналов оповещения и информирования населения в мирное и военное время;  -  списков оповещения руководящего состава | 02.10.2023 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»;  Сервисный участок  г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 2. | Проверка технического состояния и организации эксплуатационно-технического обслуживания оборудования РАСЦО:  - цепей транзитного запуска аппаратуры оповещения с пульта управления оперативного дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми до ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», с пульта управления оперативного дежурного ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до МР «Печора» в режиме «Проверка»;  - средств защиты от несанкционированного запуска;  - электрических сирен;  - радиотрансляционных узлов проводного вещания | 03.10.2023 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»;  Сервисный участок  г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» |  |
| 3. | Проверка работоспособности системы оповещения и информирования населения Республики Коми:  1) проверка прохождения сигналов управления и обратной связи с пункта управления ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до оперативного дежурного ЕДДС МР «Печора»;  2) с пункта управления ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»:  - включение электросирен в МР «Печора», подключенных к системе РАСЦО;  - включение радиотрансляционных узлов, передача записанного текста проверки населению через громкоговорители, мощное акустическое устройство и радиоточки проводного вещания, подключенных к системе РАСЦО;  3)  с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС МР «Печора»:  - включение сирен, МАУ и уличных ГГС с управляющего оборудования системы оповещения П-166М;  - оповещение должностных лиц через автоматическую систему оповещения «Градиент 128 ОП»;  - оповещение населения в местах отсутствия средств централизованного оповещения РАСЦО посредством:  - электросирен с ручным управлением;  - подвижных средств оповещения с громкоговорящей связью;  - студии кабельного телевидения «Волна»;  - института старост. | 04.10.2023  10.10 – 10.20  10.40 – 10.43  10.43 – 10.44  11.00 – 11.15  11.00 – 11.15  11.00 – 13.00 | Комитет РК ГОЧС;  ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»;  Сервисный участок  г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком»; филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Коми Гор», АО «КРТК»;  ОМВД России по г. Печоре;  Печорский аварийно-спасательный отряд ГКУ «СПАС-КОМИ»;  - Печорский линейный отдел полиции Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте;  3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК;  - ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»;  - администрации городских и сельских поселений МР «Печора» |  |
| **Подведение итогов комплексной проверки** | | | | |
| 1. | Подведение итогов комплексной проверки с привлечением организаций, принимавших участие в комплексной проверке | до  06.10.2023 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации;  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 2. | Подготовка и представление отчетных документов по проверке, утверждение акта готовности системы оповещения и информирования населения муниципального уровня по результатам комплексной проверки | до  13.10.2023 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации;  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_