Приложение 3

к постановлению администрации МР «Печора»

от   22.06.2026 г. №  997

Приложение 5

приложения к постановлению администрации МР «Печора»

24.11.2025 № 1640/1

| Замена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ветхих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к отопительному сезону 2026-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (не зависимо от ведомстенной принадлежности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения |
|  | ООО "ТЭК-Печора" | 37,227 | 11,07 | 100 | КР трассы отопления и ГВС от ТК15/кот.3 до ввода в д.1 по ул. Социалистическая, от ТК 15/кот.3 до ТК 16/кот.3, от ТК 16/кот.3 до т.А в сторону ТК 18/кот.3 | 0,086 | 0,04 | до 30.08.2025 |
|  |  |  |  | 100 | КР трассы отопления от ТК40/кот.4 до ТК 52/кот.4 (Печорский пр-т, д. 77а) с увеличением диаметра с 219 мм до 273 мм | 0,045 | 0,02 | до 30.08.2025 |
|  | Печорский филиал АО "Коми тепловая компания" | 15,10 | 2,26 | 15 | Котельная №5: от ТК11 до здания "Пескобункер" на территории МУП Горводоканал г. Печора (дл.=40*2=80м.п.) | 0,04 | 5 | 31.10.2026 |
|  |  |  |  |  | Котельная №9: от ТК6 - жилого дома №16 по ул. Портовая г. Печора (Отопление - дл.=40*2=80м.п.; ГВС -дл.=40*2=80м.п.) | 0,08 |  | 31.10.2026 |
|  |  | 3,24 | 0,75 | 23 | Котельная №26: от ТК-13 до ТК-11 в сторону жилого дома №1 по ул. Парковая п. Путеец (дл.=142*2=284м.п.) | 0,142 | 19 | 31.10.2026 |
|  |  | 2,37 | 0,25 | 11 | п. Сыня | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 2,14 | 0,82 | 38 | п. Луговой | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 4,52 | 0,43 | 10 | пст. Озерный | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 5,23 | 1,31 | 25 | Котельная № 56: от ТК-50 до ТК-52 по ул. Центральная в пгт. Изъяю (отопление - дл.=80*2=160м.п.; ГВС - дл.=80*2=160м.п.); | 0,16 | 12 | 31.10.2026 |
|  |  | 11,99 | 2,04 | 17 | Котельная№23: от ТК-24 до ТК-25 по пер. Торговый пгт. Кожва (отопление - дл.=140*2=280м.п.) | 0,14 | 17 | 31.10.2026 |
|  |  |  |  |  | Котельная№23: от ТК-24 до ТК-25 по пер. Торговый пгт. Кожва (ГВС - дл.=140*2=280м.п.) | 0,14 |  | 31.10.2026 |
|  |  |  |  |  | Котельная №25: от ТК-6 до ТК-12 по ул. Мира пгт. Кожва (отопление - дл.=35*2=70м.п.; ГВС - дл.=35*2=70м.п.) | 0,07 |  | 31.10.2026 |
|  |  | 2,28 | 0,22 | 10 | пст. Набережный | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 4,33 | 1,19 | 27 | п. Чикшино | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  |  | 8,99 | 1,77 | 20 | Котельная №31: от дома №10 до дома № 12 по пер. Рабочий п. Каджером (дл.=85*2=170м.п.) | 0,085 | 15 | 31.10.2026 |
|  |  |  |  |  | от ТК-31А до жилого дома №2А по ул. Лесхозная п. Каджером (дл.=92*2=184м.п.) | 0,105 |  | 31.10.2026 |
|  |  |  |  |  | Котельная №25: от ТК-6 до ТК-12 по ул. Мира п. Каджером (отопление - дл.=35*2=70м.п.; ГВС - дл.=35*2=70м.п.) | 0,092 |  | 31.10.2026 |
|  |  | 1,41 | 0,42 | 30 | пст. Зеленоборск | 0 | 0 | 31.10.2026 |
|  | Администрация МР "Печора" |  |  |  | КР трассы отопления от ТК36/4 до ТК 38/4 с увеличением диаметров с d159 мм на d219 мм по Печорскому пр-ту (район д. 44 по ул. Гагарина) | 0,114 |  | 31.08.2026 |
|  | Филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | 46,38 | 26,80 | 80 | ЦТП-17 от ТК-38 до ТК-39 | 0,11 | 0,24 | 31.08.2026 |
|  |  |  |  |  | ЦТП-6 от ТК-16 до ТК-18 | 0,352 | 0.78 | 31.08.2026 |
|  |  |  |  | 60 | от НО-29 до НО-30 | 0,42 | 1,68 | 31.08.2026 |
|  | Итого: | 145,2088 | 49,3306 |  |  | 2,181 |  |  |