Приложение 8

к постановлению администрации МР «Печора»

от  22.06.2026 г. № 997

Приложение 15

приложения к постановлению администрации МР «Печора»

24.11.2025 № 1640/1

| Подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к отопительному сезону 2026-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | км |
| Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей, км | Всего ветхих сетей, км | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту | План по замене, ремонту (км) | План по замене, ремонту, % | Срок исполнения |
| МО МР "Печора" | Производственное отделение "Печорские электрические сети" филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1 935,09 | 0 | 24,6 | МР "Печора" | 11,83 | 0,6 | 30.09.2026 |
|  | АО «Коми коммунальные технологии» | 4,404 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по МО: |  | 1939,5 |  | 24,6 |  | 11,83 | 0,6 |  |
| Предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 1939,5 |  | 24,6 |  | 11,83 | 0,6 |  |